# Ćwiczenie nr 5

Pomiar pośredni  prądu stałego

1  Jednostopniowy układ regulacji prądu

Dla co najmniej 6 wartości prądu obciążenia przy stałym napięciu zasilania wyznaczyć Rodb i porównać z wielkością znamionową Rodb . Wyznaczyć błąd względny i bezwzględny wielkości mierzonej. Wyznaczyć zależność I = f(U)

A

A

Rs

+

V1

Rs

_

Rw

Tabele pomiarowa:

| Lp | Woltomierz |  |  |  |  | Amperomierz |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres | α max | CV |  | U | Zakres | α max | CA |  | I | Rw |
|  | V | dz | V/dz | dz | V | A | dz | A/dz | dz | A |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| śr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Obliczenia

|  | U1 | ΔU1 | U1+/-ΔU1 | δU1 | I | ΔI | I+/-ΔI | δI | Iobl | Rw obl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | V | V | % | A | A | A | % | A | Ω |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| śr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Wzory do obliczeń

CV = zakres / α max

U = CV * α

Iobl = U1 / Rw

Wzory do  wyznaczenie błędów pomiaru wielkości mierzonej

mierniki analogowe

- błąd bezwzględny:

ΔUv=±kl∗Uz100=

- błąd względny

δUv=ΔUvUv∗100%=

4. Wnioski: